PROGRAMME DU STAGE SSIAP 1

Certification Professionnelle – SSIAP 1 – Code RS 5641 – Certificateur MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES OUTRE-MER - Date de début des parcours certifiants 01-01.2022. Date d’échéance de l’enregistrement 31.12.2026.

Réf : Arrêté du 02 Mai 2005 modifié par arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel des services de sécurité des ERP et des IGH

| Nombre de stagiaires maximum | 12 |
| --- | --- |
| Durée du stage | 77h00 (67h00 de formation + déplacements et examen) |
| Date de la formation |  |
| Lieu de réalisation de la formation | ANNEA FORMATION 80 Rue Henri DEPAGNEUX 69 400 LIMAS |
| Responsable Pédagogique : Mr BRIVET Ludovic |  |

Objectif de la formation :

L’objectif de la certification SSIAP 1 est l’acquisition des connaissances et compétences nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes dans les établissements recevant du public (ERP) et dans les immeubles de grande hauteur (IGH).

Dans le respect de la législation et de la réglementation, des procédures et des consignes, l’agent de sécurité incendie s'assure du maintien en condition opérationnelle de l'ensemble des dispositifs de sécurité incendie de l'établissement. Il assure le secours à victime et l'assistance à personnes des personnes de l'établissement.

Publics : Toute personne dont la mission sera d’assurer la sécurité incendie d’un ERP ou IGH

Accessibilité : En fonction de la situation de handicap, nous contacter.

Pré requis :

- AFPS ou PSC1 de moins de 2 ans, SST ou PSE 1 en cours de validité

- Satisfaire à une évaluation de la capacité à rendre compte sur la main courante les anomalies constatées lors d’une ronde et à alerter les secours.

- Etre apte médicalement aux vues d’un certificat conforme à l’annexe VII de l’arrêté de référence datant de moins de trois mois.

Délai d’accès : Pour l’accès à cette formation, le futur stagiaire doit être détenteur de l’ensemble des obligations mentionnés ci-dessus. Le délai estimé entre la 1ère prise de contact et l’entrée en formation est de 3 mois.

Tarif : Un devis sera transmis

Évaluations :

- Tout au long de la formation, sont organisées des évaluations :

- Formatives : sous forme de questionnement ou mise en situations pratiques pour vérifier le niveau d’apprentissage et d’acquisition des différents modules.

- Certificative : Pour la vérification de la bonne acquisition des gestuelle et méthodologie d’application.

Les résultats de ses évaluations seront retranscrits sur un documents récapitulatifs « évaluations théoriques et pratiques » et annexés dans chaque dossiers candidat, tenus à la disposition des employeurs, jurys ou contrôleurs.

Déroulement : La formation se déroule sur 11 journées consécutives. Pour des raisons pratiques, elle peut se faire sur des journées ou semaines non-consécutives en fonction du planning complet transmis à l’avance

.

Le choix des techniques d’animations sera lié aux objectifs de la séquence de travail. L’animateur doit se sentir à l’aise avec la technique qu’il propose. Chaque technique peut être adaptée aux besoins spécifiques du groupe et au thème abordé. Les méthodes utilisées alterneront des apprentissages théoriques puis mise en application pratique.

Condition de validation :

- Le candidat doit passer toutes les épreuves quel que soit le résultat obtenu.

| EVALUATION |  | CERTIFICATION |
| --- | --- | --- |
| Epreuve écrite | QCM de 20 questions (durée 30 mn) | Note de 12/20 |
| Epreuve pratique | Ronde avec anomalie et sinistre (durée 15 mn) | Evaluation APTE/INAPTE |

Validation partielle : Dans le cadre d’une validation partielle d’épreuve lors de l’examen, le candidat repassera uniquement le ou les UV ratées.

Ce rattrapage sera organisé lors du prochain examen planifié.

- Le candidat conserve la jouissance de chaque épreuve validée seule, pendant un an. Il peut ne repasser que l’épreuve à laquelle il a échoué, sans suivre de nouveau la formation.

- Après cette période, le candidat doit suivre une formation complète avant de se représenter à un examen

Moyens pédagogiques :

Salle de formation équipée : Panneau SSI pédagogique, bac à feu écologique, outils informatiques, moyens de communication…

Pour plus d’information sur les évaluations, statistiques, blocs de compétences, poursuite d’étude, débouché, se rendre sur la fiche RS sur le lien suivant : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5641/

1ère Partie : LE FEU ET SES CONSEQUENCES (06H00)

| séquence 1 | Le feu | Formateur | 04H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - théorie du feu (triangle, classe de feu, les causes) - La fumée et ses dangers - Propagation du feu : conduction, convection, rayonnement, projection - Conduite à tenir face à un local enfumé sans mise en danger pour l’intervenant. |  | 02H00 |
| Application | Exercice de sortie d’un local enfumé |  | 02H00 |

| séquence 2 | Comportement au feu | formateur | 02H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Principe de la résistance au feu des éléments de construction - Principe de la réaction au feu des matériaux d’aménagement - Les critères de classement de ces comportements |  | 02H00 |

2ème Partie : SECURITE INCENDIE (17h00)

| Séquence 1 | Principes de classement des établissements | formateur | 02H30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | ERP - Définition d’un ERP - Définition du public - Différents types d’établissements - Différentes catégories, définition du seuil de la 5ème catégorie - Méthode de détermination de l’effectif IGH - Définition et classement d’un IGH |  | 02H00 |
| Application | - Exercices simples de classement d’établissements |  | 00H30 |

| Séquence 2 | Fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie | formateur | 02H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | Fondamentaux de sécurité : - Évacuation des occupants - Accessibilité et mise en service des moyens de secours Principes généraux de sécurité : - 1. implantation, desserte et voiries, isolement - 2. matériaux de construction - 3. cloisonnement - 4. aménagement - 5. dégagement - 6. désenfumage - 7. éclairage normal et de sécurité - 8. installations techniques - 9. moyens de secours, alarme |  | 01H30 |
| Application | - Recherche d’informations simple dans le règlement de sécurité |  | 00H30 |

| Séquence 3 | Desserte des bâtiments | Formateur | 02H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Desserte et voirie : définition des voies engin et échelle - Volume de protection - Leur non-encombrement |  | 02H00 |
| Application | Visite de site : 5ème partie - séquence 1 |  |  |

| Séquence 4 | Cloisonnement d’isolation des risques | Formateur | 02H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Cloisonnement : - conception - finalité - Cas particulier du type U et J en ERP - Compartiment en IGH - Locaux à risques particuliers |  | 02H00 |
| Application | Visite de site : 5ème partie - séquence 1 |  |  |

| Séquence 5 | Evacuation du public et des occupants | Formateur | 01H30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Définition du dégagement - Notion d’unité de passage - Balisage des dégagements - Manœuvres et déverrouillage des portes, entretien et vérification du bon fonctionnement - Principe d’évacuation des occupants : - consignes d’évacuation - mission d’encadrement de l’évacuation |  | 01H30 |
| Application | Visite de site : 5ème partie - séquence 1 |  |  |

| Séquence 6 | Désenfumage | Formateur | 04H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Objectifs du désenfumage - Désenfumage des dégagements - Désenfumage des locaux - Déclenchement manuel du désenfumage - Entretien élémentaire, vérification du bon fonctionnement - Remise en position d’attente des dispositifs de désenfumage |  | 03H30 |
| Application | - Réarmement d’un volet, clapet ou exutoire |  | 00H30 |

| Séquence 7 | Eclairage de sécurité | Formateur | 02H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Définition de la notion d’éclairage de sécurité : - Éclairage d’ambiance ou anti-panique et d’évacuation - Fonctionnement de l’éclairage de sécurité - Entretien élémentaire |  | 01H00 |
| Application | - Changement d’une source lumineuse défectueuse |  | 01H00 |

| Séquence 8 | Présentation des différents moyens de secours | Formateur | 01H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Moyens d’extinction - Dispositions pour faciliter l’action des sapeurs-pompiers - Service de sécurité incendie - Système de sécurité incendie - Système d’alerte |  | 01H00 |
| Application | Visite de site : 5ème partie - séquence 1 |  |  |

3ème Partie : INSTALLATIONS TECHNIQUES (09h00)

| Séquence 1 | Installations électriques | Formateur | 01H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Impact des installations électriques sur la sécurité : - Maintien de l’alimentation des installations de sécurité - Evacuation en cas de défaillance de l’éclairage normal - Coupure de l’énergie électrique par les organes de coupure d’urgence - Les différents types de sources électriques de sécurité : - Groupes électrogènes, batteries d’accumulateurs |  | 01H00 |

| Séquence 2 | Ascenseurs et nacelles | Formateur | 02H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Ascenseur et monte-charge (définition et différences) - Grands principes de fonctionnement - Dispositifs de sécurité concernant les personnes et le matériel - Protection des personnes : - gaines/parois - portes palières - parachute - sonnerie d’appel - trappes et portes latérales de secours - éclairage de la cabine - Procédures de dégagement |  | 02H00 |

| Séquence 3 | Installation fixes d’extinction automatique | Formateur | 02H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Rôle de l’extinction automatique - Principes de fonctionnement - éléments constitutifs d’une installation - différents types d’installation - entretien et vérification |  | 02H00 |

| Séquence 4 | Colonnes sèche et humides | Formateur | 01H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Colonne sèche : - composition - positionnement - entretien - Colonne humide : - composition - positionnement - entretien |  | 01H00 |

| Séquence 5 | Système de sécurité incendie | Formateur | 03H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Définition du SSI, différentes catégories et fonctions - Composition : - système de détection incendie et déclencheurs manuels - dispositifs actionnés de sécurité - unité de signalisation - unité de commande manuelle centralisée - centralisateur de mise en sécurité incendie - unité de gestion centralisée des issues de secours - unité de gestion d’alarme - Niveau d’accès aux fonctions du SSI - Zones de détection, d’alarme, de mise en sécurité, de désenfumage, de compartimentage |  | 02H30 |
| Application | - Interprétation de cas concrets |  | 00H30 |

4ème Partie : ROLE ET MISSION DES AGENTS DE SECURITE INCENDIE (18h00)

| Séquence 1 | Le service de sécurité | Formateur | 01H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - l’arrêté de référence - missions - composition - qualification - agrément des centres de formation |  | 01H00 |

| Séquence 2 | Présentation des consignes de sécurité et main courante | Formateur | 01H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Consignes de sécurité : - générales - particulières - Main courante : - contenu - rédaction |  | 00H30 |
| Application | - Mise en situation avec différentes consignes et rédaction sur la main courante |  | 00H30 |

| Séquence 3 | Poste de sécurité | Formateur | 02H30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Différents matériels du poste de sécurité : - Unité d’aide à l’exploitation - Gestion technique centralisée - Réception des appels d’alerte interne - Surveillance des installations de sécurité faisant l’objet d’un report - Document présent au poste de sécurité |  | 01H00 |
| Application | - Exercices interactifs de réception des appels |  | 01H30 |

| Séquence 4 | Rondes de sécurité et surveillance des travaux | Formateur | 04H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Objectif de la ronde - Modalité de réalisation - Contrôle des rondes et renseignement de la main courante - Utilisation des moyens de communication mobiles - Mesures adaptées de protection des travaux - Contrôle du respect des mesures des permis de feu établis - Rondes de surveillance après les permis de feu |  | 02H00 |
| Application | - Rondes avec résolution d’anomalies diverses |  | 02H00 |

| Séquence 5 | Mise en œuvre des moyens d’extinction | Formateur | 04H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Méthode d’extinction d’un début d’incendie - Protection individuelle |  | 00H30 |
| Application | - Exercice d’extinction sur feu réel de diverse classes au moyen d’un extincteur adapté - Mise en œuvre d’un RIA |  | 03H30 |

| Séquence 6 | Appel et réception des services publics de secours | Formateur | 04H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Différents moyens d’alerte - Demande de secours en fonction des consignes sécurité - Préparation de l’arrivée des secours - Accueil des secours - Guidage des secours à leur arrivée et pendant l’intervention - Information de la hiérarchie |  | 01H00 |
| Application | - Exercices interactifs |  | 03H00 |

| Séquence 7 | Sensibilisation des occupants | Formateur | 01H30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Information des occupants concernant la sécurité : - Conduite à tenir devant un feu - Conduite à tenir en cas d’alarme - Grands principes de prévention incendie du bâtiment - Grands principes de communication |  | 00H30 |
| Application | - Exercice de conduite d’une séance d’information élémentaire par les stagiaires, à l’attention des employés et du public |  | 01H00 |

- 5ème Partie : CONCRETISATION DES ACQUIS (17h00)

| Séquence 1 | Visites applicatives | Formateur | 10H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Fonctionnement du service de sécurité d’un site - Fonctionnement, in situ, des différents éléments techniques de sécurité - Organisation d’un PC de sécurité - Parcours d’une ronde de sécurité |  | 01H00 |
| Application | - Visite de deux ERP - Visite d’un IGH |  | 06H00 03H00 |

| Séquence 2 | Mise en situation d’intervention | Formateur | 07H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - L’action face à différents contextes : - fumées, incendie - évacuation des occupants - prise en charge d’une victime - danger imminents - non-respect des consignes de sécurité - levée de doute - etc. - L’utilisation des moyens de communication mobiles |  | 02H00 |
| Application | - Cas concrets |  | 05H00 |

| REF. | Nom du formateur | Qualité/Fonction | Qualification |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BRIVET Ludovic | Directeur ANNEA FORMATION | SSIAP 3 |