PROGRAMME DU STAGE SSIAP 3

Certification Professionnelle – SSIAP 3 – Code RS 5643 – Certificateur MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES OUTRE-MER

Date de début des parcours certifiants 01-01.2022. Date d’échéance de l’enregistrement 31.12.2026.

Réf : Arrêté du 02 Mai 2005 modifié par arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel des services de sécurité des ERP et des IGH

| Nombre de stagiaires maximum | 10 |
| --- | --- |
| Durée de la formation | 224h00 (216h00 de formation + examen) |
| Stage |  |
| Lieu de réalisation de la formation | ANNEA FORMATION 80 Rue Henri DEPAGNEUX 69 400 LIMAS |
| Responsable Pédagogique : Mr BRIVET Ludovic |  |

Objectif de la formation :

L’objectif de la certification SSIAP 3 est l’acquisition des connaissances et compétences réglementaires et managériales nécessaires afin de pouvoir diriger un service de sécurité qui sera chargé d’assurer l’intégrité des personnes  et des biens dans les établissements recevant du public (ERP) et les  immeubles de grande hauteur (IGH).

Publics : Titulaire d’un SSIAP 2 ayant 3 ans d’exercice minimum ou titulaire d’un diplôme niveau IV

Accessibilité : En fonction de la situation de handicap, nous contacter.

Pré requis :

- Être titulaire d’un diplôme de niveau IV minimum

- Être titulaire du SSIAP 2 ou du diplôme ERP 2 ou IGH 2 et justifier d’une attestation de l’employeur pour avoir exercé l’emploi de chef d’équipe de service de sécurité incendie permettant de justifier de trois ans d’expérience dans la fonction (ou présentation du contrat de travail).

- Être titulaire d’une attestation de formation au secourisme :

- AFPS ou PSC 1 datant de moins de deux ans

- SST ou PSE 1 en cours de validité

Délai d’accès : Pour l’accès à cette formation, le futur stagiaire doit être détenteur de l’ensemble des obligations mentionnés ci-dessus. Le délai estimé entre la 1ère prise de contact et l’entrée en formation est de 3 mois à 1 an en fonction de la planification.

Tarif : Un devis sera transmis

Évaluations :

- Tout au long de la formation, sont organisées des évaluations :

- Formatives : sous forme de questionnement ou mise en situations pratiques pour vérifier le niveau d’apprentissage et d’acquisition des différents modules.

- Certificative : Pour la vérification de la bonne acquisition des gestuelle et méthodologie d’application.

Les résultats de ses évaluations seront retranscrits sur un documents récapitulatifs « évaluations théoriques et pratiques » et annexés dans chaque dossiers candidat, tenus à la disposition des employeurs, jurys ou contrôleurs.

Déroulement : La formation se déroule sur 32 journées réparties sur des semaines non-consécutives en fonction du planning complet transmis à l’avance

.

Le choix des techniques d’animations sera lié aux objectifs de la séquence de travail. L’animateur doit se sentir à l’aise avec la technique qu’il propose. Chaque technique peut être adaptée aux besoins spécifiques du groupe et au thème abordé. Les méthodes utilisées alterneront des apprentissages théoriques puis mise en application pratique.

Conditions de validation :

| EVALUATION |  | CERTIFICATION |
| --- | --- | --- |
| Epreuve écrite 1 | QCM de 40 questions (durée 00h40) | Une moyenne inférieure à 12 entraine l’ajournement. Une note inférieure à 8 ne permet pas la délivrance du diplôme |
| Epreuve écrite 2 | Rédaction d’un rapport, à partir de plans portant sur un groupement d’établissement non isolés de 1ère ou de 2ème catégorie |  |
| Epreuve orale | Interrogation par les membres du jury | Evaluation APTE/INAPTE |

Le candidat conserve pendant un an après l’examen initial le bénéfice d’une note supérieure ou égale à 8 et le bénéfice de l’aptitude à l’épreuve orale.

Le candidat peut pendant cette période repasser la ou les épreuves sans suivre de nouveau la formation. Dans ce cas, il doit obtenir une note supérieure ou égale à 10, quelle que soit la moyenne obtenue auparavant à (ou aux) épreuve(s) repassée. Après cette période le candidat doit suivre une formation complète avant de se représenter à un examen.

Moyens pédagogiques :

Salle de formation équipée : Panneau SSI pédagogique, bac à feu écologique, outils informatiques, moyens de communication…

Pour plus d’information sur les évaluations, statistiques, blocs de compétences, poursuite d’étude, débouché, se rendre sur la fiche RS sur le lien suivant : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5643/

1ère Partie : LE FEU ET SES CONSEQUENCES (12H00)

| Séquence 1 | Le feu | Formateur | 04H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Théorie du feu (tétraèdre, classes de feux, les causes). - Définition du pouvoir, potentiel et charges calorifiques. - La fumée et ses dangers - Propagation du feu : conduction, convection, rayonnement, projection. - Conduite à tenir face à un local enfumé sans mise en danger pour l’intervenant. | L.BRIVET | 04H00 |

| Séquence 2 | Comportement au feu | Formateur | 04H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - la résistance au feu des éléments de construction - la réaction au feu des matériaux d’aménagement - les critères de classement de ces comportements | L.BRIVET | 04H00 |

| Séquence 3 | Mise en œuvre des moyens d’extinction | Formateur | 04H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Les méthodes d’extinction d’un début d’incendie - Protection individuelle | L.BRIVET | 00H30 |
| Application | - Exercices d’extinction sur feu réel de diverses classes au moyen d’un extincteur adapté. - Mise en œuvre d’un RIA Chaque stagiaire devra avoir manipulé des extincteurs, en situation réelle, à plusieurs reprises et avoir mis en œuvre un RIA par des cheminements non rectilignes. |  | 03H30 |

2ème Partie : LA SECURITE INCENDIE ET LES BATIMENTS (65H00)

| Séquence 1 | Matériaux de construction | Formateur | 04H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Les différents matériaux de construction - Les éléments de construction : - la typologie et le vocabulaire architectural | L.BRIVET | 04H00 |

| Séquence 2 | Etude de plans | Formateur | 22H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Les différents plans - La notion de volumes - Connaître et utiliser les échelles de représentation des plans - La représentation graphique d’un plan d’architecte - Concordance entre plan / coupe / façade - Savoir se déplacer dans un niveau et entre les niveaux - Nature des plans figurants dans un dossier | L.BRIVET | 06H00 |
| Application | - Exercice de lecture de plans, de descriptions du projet et recherche d’anomalies |  | 16H00 |

| Séquence 3 | Outils d’analyse | Formateur | 39H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Le C.L.I.C.D.V.C.R.E.M. - La notice technique de sécurité - Présentation générale du projet - Consistance des travaux - Incidence éventuelle sur le classement initial - Notice descriptive proprement dite comportant : - Nature des aménagements et matériaux utilisés - Renseignement concernant les dégagements - Renseignements relatif quant aux nouveaux équipements ou installations (SSI, désenfumage, compartimentage, locaux à risques, …) - La notice technique d’accessibilité | L.BRIVET | 07H00 |
| Application | - Exercice de détermination des contraintes Réglementaires - Rédaction de notice de sécurité d’un projet d’aménagement ou de réaménagement d’un établissement |  | 32H00 |

- 3ème Partie : REGLEMENTATION INCENDIE (70H00)

| Séquence 1 | Organisation générale de la réglementation | Formateur | 04H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Contenu général des textes - Hiérarchie des textes - Présentation des liaisons entre les différents textes. | L.BRIVET | 04H00 |

| Séquence 2 | Classement des bâtiments | Formateur | 09H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Classement d’un ERP ; les groupements d’établissements - Classement d’un IGH - Classement d’un bâtiment d’habitation - Classement d’une installation soumise au code de l’environnement | L.BRIVET | 03H00 |
| Application | - Exercice de classement d’ERP et d’IGH - Recherche dans la nomenclature Le calcul de l’effectif permettant le classement devra être réalisé. |  | 06H00 |

| Séquence 3 | Dispositions constructives et techniques | Formateur | 32H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | Les dispositions applicables aux ERP, aux IGH et au code du travail : - Implantation (accessibilité des secours et isolement par rapport aux tiers) - Construction (distribution intérieure, stabilité au feu et isolement interne des locaux) - Dégagements (principes, calcul, particularités) - Désenfumage (objectifs, obligation, principes) - Installations techniques (les interdictions, limitations, les organes de sécurité) - Les limitations calorifiques imposées à l’exploitant - Les contrôles réglementaires | L.BRIVET | 24H00 |
| Application | - Exercice de détermination des obligations en matière d’implantation, de construction et de calcul de dégagements. Le contenu de la séquence devra être transversal, par chapitre, aux différentes réglementations. Le calcul des surfaces utiles de désenfumage ne doit pas être abordé. |  | 08H00 |

| Séquence 4 | Moyens de secours | Formateur | 12H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Moyens d’extinction incendie (internes et externes, entretien et vérifications) - Moyens d’alerte des secours ; disposition visant à faciliter l’intervention des secours - Connaître et savoir exploiter un système de sécurité incendie (typologie, composition, fonctionnement, entretien et vérifications), | L.BRIVET | 02H00 01H00 06H00 |
| Application | - Gestion d’une alarme |  | 03H00 |

| Séquence 5 | Visites | Formateur | 10H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Fonctionnement du service de sécurité d’un site - Fonctionnement in situ, des différents éléments techniques de sécurité - Organisation d’un PC de sécurité - Fondamentaux des dispositions constructives | L.BRIVET | 01H00 |
| Application | - Visite d’au moins deux établissements recevant du public de 1er groupe d’activité différentes, dont 1 de 1ère catégorie disposant d’un SSI de catégorie A au minimum - Visite d’un immeuble de grande hauteur |  | 06H00 03H00 |

| Séquence 6 | Notions relatives à l’accessibilité des personnes handicapées | Formateur | 03H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | Les dispositions réglementaires : - les commissions d’accessibilité - les exigences réglementaires générales - les exigences dimensionnelles et qualitatives - autorisation de travaux (composition du dossier, réunion de chantier) - Visite réception par commission d’accessibilité | L.BRIVET | 02H00 |
| Application | - Etude de cas notamment lors de réhabilitation de bâtiment |  | 01H00 |

4ème Partie : GESTION DES RISQUES (23H00)

| Séquence 1 | Analyse des risques | Formateur | 12H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Evaluation du maintien du niveau de sécurité (protection des personnes et des biens) - Le document unique : évaluation des risques professionnels pour la sécurité des travailleurs - Le document technique amiante (DTA) - Le plan de prévention - Evaluation des risques de travaux par points chauds - Etude des documents et projets - Comprendre un rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) réalisé par une personne ou un organisme agréé. | L.BRIVET | 08H00 |
| Application | - Etude d’un cas pratique |  | 04H00 |

| Séquence 2 | Réalisation des travaux de sécurité | Formateur | 04H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Organisation de réunions préliminaires - Rédaction d’un plan directeur (contrainte – délais, …) - Participer aux réunions de chantier (suivi des prescriptions – respect du planning) - Effectuer une pré-réception des travaux avant le passage de la commission de Sécurité - Prévoir la réception par la commission de sécurité compétente - Mise en service | L.BRIVET | 04H00 |

| Séquence 3 | Documents administratifs | Formateur | 07H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Les obligations en matière d’affichage - Elaboration de consignes temporaires - Le permis de feu (GN13) - Suivi et planification des contrôle réglementaires - Gestion et conservation de l’ensemble des documents propres à sa mission (registre de sécurité, plan de prévention, évaluation des risques, DTA, etc.) | L.BRIVET | 03H00 |
| Application | - Analyse critique de documents existants - Elaboration de consignes temporaires - Rédaction d’un plan de prévention simplifié |  | 04H00 |

5ème Partie : CONSEIL AU CHEF D’ETABLISSEMENT (06H00)

| Séquence 1 | Information de la hiérarchie | Formateur | 04H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - But des rapports (définition, importance et nécessité, différentes parties et plan) - Présentation des rapports (le style et la forme) - Contenu et le style du compte rendu. | L.BRIVET | 01H00 |
| Application | - Exercice d‘application de compte rendu écrit, oral et rédaction d’un rapport d’incident. |  | 03H00 |

| Séquence 2 | Veille réglementaire | Formateur | 02H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Connaissance des différents supports de mise à jour. - Archivage de documents | L.BRIVET | 01H00 |
| Application | - Travail de recherche |  | 01H00 |

6ème Partie : CORRESPONDANT DES COMMISSIONS DE SECURITE (06H00)

| Séquence 1 | Commissions de sécurité | Formateur | 06H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Composition des commissions de sécurité - Rôle des commissions de sécurité - Missions des commissions de sécurité - Documents à transmettre (notice de sécurité, …) ou à tenir à disposition (registre de sécurité) | L.BRIVET | 04H00 |
| Application | - Exercices de préparation de l’accueil et de la visite des membres de la commission de sécurité (mise en situation). |  | 02H00 |

7ème Partie : MANAGEMENT DE L’EQUIPE DE SECURITE (26H00)

| Séquence 1 | Organiser le service | Formateur | 08H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Organisation du service Service intégré, externalisé, mixte. Notions de personnels prestataires, de personnels intérimaires Notions de délit de marchandage - recrutement - déterminer : Le profil professionnel Les qualités humaines nécessaires Le niveau des connaissances professionnelles indispensables requises - Missions - conformément à l’article MS 46 et à l’arrêté de référence - conformément à l’article GH 62 - Equipements - les moyens de communication - les horodateurs - les équipements individuels (lampe, torche, carnet, stylos) - le matériel informatique - la tenue vestimentaire - le matériel de secours à victimes et d’assistance à personnes - Organiser les rondes - la ronde d’ouverture et de fermeture - les rondes à horaires fixes ou aléatoires - les rondes horodatées et à itinéraire programmé - Documents du service Le règlement intérieur de l’entreprise et du poste de sécurité Les documents de fonctionnement : - les tableaux et plannings - la main courante - le recueil des procédures, des consignes - le classeur des rapports de rondes et d’intervention - les inventaires des matériels et équipements - le plan d’archivage - les plans de l’établissement - Classeur contenant les qualifications et aptitude médicale des personnels | L.BRIVET | 00H30 01H00 00H30 01H00 00H30 |

| Contenu | - Définir la composition du service de sécurité en fonction : Des obligations réglementaires Des horaires d’ouverture au public Du type de service adopté Définir le temps légal de travail pour un agent Congés payés Repos hebdomadaire Coefficients d’entreprise (congé exceptionnel, maladie) Définir le nombre d’agents Définir la disponibilité Gestion des absences imprévues - Contrôles - Les résultats au regard des objectifs - L’élaboration, la passation et le respect des consignes - Le comportement du groupe - Les ambitions du groupe - Le réalisme du calendrier, des plannings - Procédures et consignes | L.BRIVET | 01H00 00H30 01H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Application | - Etablir une note écrite sur les principes d’organisation d’une équipe de sécurité. |  | 02H00 |

| Séquence 2 | Exercer la fonction d’encadrement | Formateur | 08H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Assumer les différentes fonctions de l’autorité - Organiser et promouvoir l’évolution du service et des personnels (formation continue, évolution de carrière, acquisition de compétence nouvelles, …) - Acquérir une image de marque - Connaître sa hiérarchie et ses collaborateurs - Susciter la confiance - Donner des directives et des ordres - Adapter son style d’autorité aux situations - Conduire un entretien hiérarchique - Organiser une réunion - Communication de crise | L.BRIVET | 04H00 |
| Application | - Formuler un ordre opérationnel. - Conduire un entretien hiérarchique - Organiser une réunion - Communication de crise |  | 04H00 |

| Séquence 3 | Notion de droit du travail | Formateur | 06H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Les différents contrats de travail - L’accident du travail - L’accident du trajet - Les maladies professionnelles - La déclaration d’accident du travail 60-3682 - L’attestation de salaire 60-3951 - La feuille d’accident du travail 11383-01 - L’analyse de l’accident : Élaborer un arbre des causes - Le C.H.S.C.T. - Les institutions représentatives du personnel - Les délégués du personnel - les délégués syndicaux - La procédure de licenciement - l’entretien préalable - le préavis - les négociations - Le tribunal des prud’hommes - sa composition - ses missions - les conventions collectives de branches | L.BRIVET | 04H00 |
| Application | - Se repérer dans le code du travail que se soit dans la partie législative ou la partie réglementaire - Renseigner le personnel sur les conventions collectives - Méthode didactique suivi d’exercices d’applications simples |  | 02H00 |

| Séquence 4 | Notion de droit civil et pénal | Formateur | 04H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Thème | Le code civil et le code pénal |  |  |
| Contenu | - La délégation de pouvoir et de signature - La responsabilité civile et pénale - Le délit de mise en danger d’autrui | L.BRIVET | 04H00 |

8ème Partie : BUDGET DU SERVICE DE SECURITE (08H00)

| Séquence 1 | Suivi budgétaire du service | Formateur | 03H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Budget prévisionnel - Budget d’exécution - Plan du budget - Suivi des dépenses | L.BRIVET | 02H00 |
| Application | - Elaboration d’un budget de fonctionnement chiffré |  | 01H00 |

| Séquence 2 | Fonction achat | Formateur | 03H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Forme et documents : Marché par appel d’offre ouvert, restreint, négocié Rédaction des cahiers de clauses techniques et administratives générales et particulières Règlement particulier d’appel d’offre, acte d’engagement Les tableaux d’analyse et de comparaison des offres | L.BRIVET | 02H00 |
| Application | Elaboration d’un cahier de clauses techniques particulières |  | 01H00 |

| Séquence 3 | Fonction maintenance | Formateur | 02H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Contexte des obligations réglementaires - Aspects juridiques : - les contrats avec obligation de moyens - les contrats avec obligation de résultat - Différents types de contrats : - les contrats de types « prédictifs » - les contrats de types « préventifs » - les contrats de types « correctifs » ou « curatifs » - Normalisation | L.BRIVET | 01H30 |
| Application | Analyse critique et appréciation d’un rapport « coût – efficacité – service » d’un contrat |  | 00H30 |

| NOMS | QUALITE / FONCTION | QUALIFICATION |
| --- | --- | --- |
| L.BRIVET | Directeur ANNEA FORMATION | SSIAP 3 |