PROGRAMME DU STAGE SSIAP 2

Certification Professionnelle – SSIAP 2 – Code RS 5642 – Certificateur MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES OUTRE-MER - Date de début des parcours certifiants 01-01.2022. Date d’échéance de l’enregistrement 31.12.2026.

Réf : Arrêté du 02 Mai 2005 modifié par arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel des services de sécurité des ERP et des IGH

| Nombre de stagiaires maximum | 12 |
| --- | --- |
| Durée de la formation | 77h00 (70h00 de formation + examen) |
| Stage |  |
| Lieu de réalisation de la formation | ANNEA FORMATION 80 Rue Henri DEPAGNEUX 69 400 LIMAS |
| Responsable Pédagogique : Mr BRIVET Ludovic |  |

Objectif de la formation :

L’objectif de la certification SSIAP 2 est l’acquisition des connaissances et compétences nécessaires afin de pouvoir encadrer et former une équipe

de sécurité qui sera chargée d’assurer l’intégrité des personnes  et des biens dans les établissements recevant du public (ERP) et les  immeubles de grande hauteur (IGH).

Dans le respect de la législation et de la réglementation, des procédures et des consignes, le chef d'équipe de service de sécurité incendie coordonne l'action des agents de sécurité incendie. Il priorise et encadre l'action de ses agents. Il s'assure du maintien en condition opérationnelle de l'ensemble des dispositifs de sécurité incendie de l'établissement. Il assure le secours à victime et l'assistance à personnes des personnes de l'établissement.

Publics : Titulaire d’un SSIAP 1 depuis 1607h minimum

Accessibilité : En fonction de la situation de handicap, nous contacter.

Pré requis :

- Être titulaire du SSIAP 1

- Avoir exercé l’emploi d’agent de service de sécurité incendie pendant 1607 heures durant les 24 derniers mois. (attestation de l’employeur ou présentation du contrat de travail)

- Être titulaire d’une des attestations de secourisme suivantes :

  - AFPS ou PSC1 de moins de deux ans.

  - SST ou PSE 1 en cours de validité.

- Être apte médicalement aux vues d’un certificat conforme à l’annexe VII de l’arrêté de référence datant de moins de trois mois.

Délai d’accès : Pour l’accès à cette formation, le futur stagiaire doit être détenteur de l’ensemble des obligations mentionnés ci-dessus. Le délai estimé entre la 1ère prise de contact et l’entrée en formation est de 3 mois.

Tarif : Un devis sera transmis

Évaluations :

- Tout au long de la formation, sont organisées des évaluations :

- Formatives : sous forme de questionnement ou mise en situations pratiques pour vérifier le niveau d’apprentissage et d’acquisition des différents modules.

- Certificative : Pour la vérification de la bonne acquisition des gestuelle et méthodologie d’application.

Les résultats de ses évaluations seront retranscrits sur un documents récapitulatifs « évaluations théoriques et pratiques » et annexés dans chaque dossiers candidat, tenus à la disposition des employeurs, jurys ou contrôleurs.

Déroulement : La formation se déroule sur 11 journées consécutives. Pour des raisons pratiques, elle peut se faire sur des journées ou semaines non-consécutives en fonction du planning complet transmis à l’avance

.

Le choix des techniques d’animations sera lié aux objectifs de la séquence de travail. L’animateur doit se sentir à l’aise avec la technique qu’il propose. Chaque technique peut être adaptée aux besoins spécifiques du groupe et au thème abordé. Les méthodes utilisées alterneront des apprentissages théoriques puis mise en application pratique.

Conditions de validation :

| EVALUATION |  | CERTIFICATION |
| --- | --- | --- |
| Epreuve écrite | QCM de 20 questions (durée 30 mn) | Note de 12/20 |
| Epreuve orale | Animation d’une séquence pédagogique | Evaluation APTE/INAPTE |
| Epreuve pratique | Gestion d’un PC en situation de crise | Evaluation APTE/INAPTE |

Le candidat passe toutes les épreuves quel que soit le résultat obtenu à une épreuve.

Le candidat conserve la jouissance de chaque épreuve validée seule, pendant un an. Pendant cette période, il peut repasser que la ou les épreuve(s) auxquelles il a échoué sans suivre de nouveau la formation.

Après cette période le candidat doit suivre une formation complète avant de se représenter à un examen

Pour plus d’information sur les évaluations, statistiques, blocs de compétences, poursuite d’étude, débouché, se rendre sur la fiche RS sur le lien suivant : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5642/

Moyens pédagogiques :

Salle de formation équipée : Panneau SSI pédagogique, bac à feu écologique, outils informatiques, moyens de communication…

1ère Partie : ROLE ET MISSION DU CHEF D’EQUIPE (38h00)

| Séquence 1 | Gestion de l’équipe de sécurité | Formateur | 04H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Définir des actions - Planifier les actions et élaborer le planning des vacations - Anticiper sur les conflits - Connaître le caractère de chacun et ses réactions - Etre loyal envers l’équipe | BRIVET L. | 01H00 |
| Application | - Organisation d’un planning - Détecter les signes précurseurs d’un conflit |  | 03H00 |

| Séquence 2 | Management de l’équipe de sécurité | Formateur | 02H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Participer à la sélection des agents - Organiser l’accueil d’un nouvel agent - Assurer la formation des agents - Motiver son équipe et assurer des exercices quotidiens - Transmettre les savoirs | BRIVET L. | 02H00 |

| Séquence 3 | Organiser une séance de formation | Formateur | 12H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Les méthodes pédagogiques : - La communication - L’adaptation au groupe - Le travail de préparation en amont - Les documents pédagogiques - Pratique de l’animation - Déroulement chronologique d’une séance - Analyse de la pratique pédagogique des participants | BRIVET L. | 04H00 |
| Application | - Elaboration de fiches pédagogiques : - Fondamentaux de la sécurité incendie (ERP et IGH) - Les principes d’évacuation du public et la particularité du type U et des IGH - Les caractéristiques des matériaux et éléments de construction face à un incendie - Le système de sécurité incendie - Les moyens d’extinction - Encadrement de feu pratiques |  | 08H00 |

| Séquence 4 | Gestion des conflits | Formateur | 04H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Gestion des conflits - Commander : décider | BRIVET L. | 02H00 |
| Application | - Exercice pratique de traitement d’un conflit |  | 02H00 |

| Séquence 5 | Evaluation de l’équipe | Formateur | 02H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Appréciés les résultats au regard des objectifs fixés - Assurer la passation et le respect des consignes - Assurer le suivi du contrôle continu des agents - Comprendre le comportement du groupe - Ressentir les ambitions du groupe - Assurer le réalisme du calendrier et des planning | BRIVET L. | 01h00 |
| Application | - Classement des documents - Elaboration de fiche de contrôle de connaissances |  | 01h00 |

| Séquence 6 | Information de la hiérarchie | Formateur | 04H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Le but des rapports - La présentation des rapports - Le contenu et le style du compte rendu | BRIVET L. | 01H00 |
| Application | - Exercice d’application de compte rendu écrit, oral et rédaction d’un rapport |  | 03H00 |

| Séquence 7 | Application des consignes de sécurité | Formateur | 04H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Les consignes générales, particulières et spéciales de sécurité - Planning des rondes de sécurité - Les rondes complémentaires de sécurité - Tenir à jour le registre de sécurité - Principes d’indexation des rapports techniques au registre de sécurité et suivi de la périodicité des contrôles techniques | BRIVET L. | 02H00 |
| Application | - Mise en situation par différentes consignes |  | 02H00 |

| Séquence 8 | Gérer les incidents techniques | Formateur | 04H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Identifier les différents risques - Evaluer les risques - Evaluer les conséquences - Intervenir ou faire intervenir les personnes compétentes | BRIVET L. | 01H00 |
| Application | - Exercices simples de gestion d’incidents |  | 03H00 |

| Séquence 9 | Délivrance du permis de feu | Formateur | 02H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Rappels des principes et règles - Signataires des permis de feu, leur rôle et responsabilité - Liste des travaux soumis à un permis de feu - Différence « permis de feu » et « plan de prévention » - Analyse de risques et mesure de prévention incendie : - dispositions à prendre préalablement aux travaux - disposition à prendre après les travaux - Archivage des documents | BRIVET L. | 01H00 |
| Application | - Rédaction de 2 ou 3 permis de feu |  | 01H00 |

2ème Partie : MANIPULATION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (10h00)

| Séquence 1 | Système de détection incendie | Formateur | 04H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Composition - Les zones - Les boucles - Les niveaux d’accès - Les sources d’alimentation en énergie | BRIVET L. | 02H00 |
| Application | - Repérage des zones et des boucles - Acquittement-réarmement - Mise hors service |  | 02H00 |

| Séquence 2 | Le système de mise en sécurité incendie | Formateur | 04H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Unité de signalisation - Unité de gestion d’alarme - Unité de gestion centralisée des issues de secours - Unité de commande manuelle centralisée - Dispositifs actionnés de sécurité - Dispositif adaptateurs de commande | BRIVET L. | 02H00 |
| Application | - Interpréter l’état des voyants - Interpréter la couleur des voyants - Utiliser une UCMC - Réarmer les DAS |  | 02H00 |

| Séquence 3 | Installation fixe d’extinction automatique | Formateur | 02H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Les installations d’extinction automatique à eau ou gaz - Démarche administratives en cas de coupure temporaire de l’installation - Mesure compensatrice à mettre en œuvre | BRIVET L. | 02H00 |

3ème Partie : HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE (06h00)

| Séquence 1 | Réglementation code du travail | Formateur | 04H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Aménagement des locaux de travail - Principales disposition réglementaire en matière de : - Prévention incendie - Protection incendie - Complexité des phénomènes « accident du travail » : - Etude de cas d’accident du travail : - qu’est-ce qu’un risque - qu’est-ce qu’un danger - Mécanisme de déroulement d’un accident - Aspect aléatoire des accidents - Notion de danger - Notion de danger imminent et droit de retrait | BRIVET L. | 03H00 |
| Application | - Exercice d’application : - scénario de danger imminent |  | 01H00 |

| Séquence 2 | Commission de sécurité accessibilité | Formateur | 02H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Composition des commissions - Rôle des commissions - Missions des commissions - Documents à transmettre (notice de sécurité, …) ou à tenir à disposition (registre de sécurité) | BRIVET L. | 01H45 |
| Application | - Exercice d’application : - Répondre oralement aux questions des agents de sécurité sur l’organisation et le rôle des commissions de sécurité |  | 00H15 |

4ème Partie : CHEF DU POSTE CENTRAL DE SECURITE EN SITUATION DE CRISE (16h00)

| Séquence 1 | Gestion du poste central de sécurité | Formateur | 10H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Réception des alarmes - La levée de doute - Application des consignes - Chronologie des priorités - Prise de décision : gestion de l’évacuation - Alerte des sapeurs-pompiers - Le service local de sécurité - L’accueil des sapeurs-pompiers | BRIVET L. | 02H00 |
| Application | - Exercices pratiques de mise en situation, exercice d’application en ERP et en IGH avec superposition et enchaînement d’actions (victime, alarme, ascenseurs bloqués, etc.) |  | 08H00 |

| Séquence 2 | Conseils techniques aux services de secours | Formateur | 06H00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenu | - Faire ouvrir l’accès à la voie engin - Méthodologie des rappels prioritaires des ascenseurs (ERP ou IGH) - Accueillir les secours : - compte rendu des événements - actions réalisées - Fournir : - les plans - les clefs - les moyens de communication - Mettre à disposition les agents des services techniques requis | BRIVET L. | 02H00 |
| Application | - Mise en application par des exercices pratiques |  | 04H00 |

| REF. | Nom du formateur | Qualité/Fonction | Qualification |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BRIVET Ludovic | Directeur ANNEA FORMATION | SSIAP 3 |